PARTEA I.

### Până la intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului nr. 863/2008

GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII  PROIECTULUI  TEHNIC (PT)

| Nr. crt. | Criterii | DA | NU | N/A | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Criterii generale privind conţinutul PT |  |  |  |  |
| 1 | Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate? |  |  |  |  |
| 2 | Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia? |  |  |  |  |
| 3 | Există memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat? |  |  |  |  |
| 4 | Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate? |  |  |  |  |
| 5 | Există liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate? |  |  |  |  |
| 6 | Există centralizator de costuri pe obiect de investiţie? |  |  |  |  |
| 7 | Există centralizator de costuri pentru întreaga lucrare? |  |  |  |  |
| 8 | Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentaţie? |  |  |  |  |
| 9 | Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT? |  |  |  |  |
| 10 | In cazul lucrărilor de intervenţie, există expertiză tehnică sau avizul proiectantului iniţial? |  |  |  |  |
| 11 | Documentaţia include studiul geotehnic – după caz? |  |  |  |  |
| 12 | Există planuri generale privind amplasamentul (plan de încadrare în zonă, plan de situaţie), şi trasarea obiectelor de investiţie (planuri de trasare) - conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
| 13 | Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
| 14 | Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, agremente tehnice - după caz? |  |  |  |  |
| II | Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT |  |  |  |  |
| 2.1 | Părtile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului? |  |  |  |  |
| 2.2 | Părtile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, colaboratorilor pe specialităţi? |  |  |  |  |
| 3.1 | Există o corespondenţă între obiectele de investiţie din cadrul PT şi cele din SF (a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului/ documentaţiei de avizare)? |  |  |  |  |
| 3.2 | In cazul modificărilor de soluţie tehnică între SF şi PT, există avizul ISC şi aprobarea beneficiarului? |  |  |  |  |
| 4.1 | Există memorii tehnice pentru specialităţile: arhitectura, rezistenţă, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie – după caz? |  |  |  |  |
| 4.2 | PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. ”Regulament de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”? Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege? |  |  |  |  |
| 4.3 | Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, cai de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicaţii? |  |  |  |  |
| 5.1 | Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor? |  |  |  |  |
| 5.2 | Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? |  |  |  |  |
| 5.3 | Conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate? |  |  |  |  |
| 5.4 | Au fost elaborate instrucţiuni privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile? |  |  |  |  |
| 5.5 | Au fost elaborate proiectele de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor si documentaţia privind postutilizarea construcţiilor, după caz? |  |  |  |  |
| 6.1 | Există centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte? |  |  |  |  |
| 6.2 | Există listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările – după caz? |  |  |  |  |
| 7.1 | Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratorii conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu descrierea lucrărilor? |  |  |  |  |
| 8.1 | Valoarea totală a investiţiei din PT nu diferă de cea previzionată în cadrul SF cu mai mult de 10 % din valoarea din SF? |  |  |  |  |
| 10.1 | Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secţiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii ? |  |  |  |  |
| 12.1 | Studiul geotehnic este verificat pentru cerinţa Af – după caz? |  |  |  |  |
| 13.1 | Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare verticală? |  |  |  |  |
| 13.2 | Există planuri pentru construcţiile subterane, dacă e cazul |  |  |  |  |
| 14.1 | Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi semnăturile proiectanţilor. |  |  |  |  |
| 14.2 | Există planşe pentru toate obiectele de investiţie, pentru toate specialităţile si acestea conţin secţiuni transversale şi longitudinale? |  |  |  |  |
| 14.3 | Planşele de specialităţi sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialităţi |  |  |  |  |
| 15.1 | Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |  |

Sumar recomandări/ clarificări cu privire la calitatea Proiectului Tehnic

..............................................................................................

Data:

……………..

Nume, prenume expert tehnic

……………………………………..

Semnătura:

……………….

##### PARTEA a II-a

După intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului nr. 863/2008

GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII  PROIECTULUI  TEHNIC (PT)

| Nr. crt. | Criterii | DA | NU | NA | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Criterii generale privind conţinutul PT |  |  |  |  |
| 1 | Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate? |  |  |  |  |
| 2 | Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia? |  |  |  |  |
| 3 | Există memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat? |  |  |  |  |
| 4 | Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate? |  |  |  |  |
| 5 | Există liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate? |  |  |  |  |
| 6 | Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiţie? (formular F1) |  |  |  |  |
| 7 | Există centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrări, pe obiecte ? ( formular F2 ) |  |  |  |  |
| 8 | Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3) |  |  |  |  |
| 9 | Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări ( formularul F4 ) |  |  |  |  |
| 10 | Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5 ) |  |  |  |  |
| 11 | Există listele cu cantităţile de lucrări pentru construcţii provizorii (formularul F3 ) |  |  |  |  |
| 12.1 | Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentaţie? |  |  |  |  |
| 12.2 | Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare) |  |  |  |  |
| 13 | Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT? |  |  |  |  |
| 14 | In cazul lucrărilor de intervenţie, există expertiză tehnică sau avizul proiectantului iniţial? |  |  |  |  |
| 15 | Documentaţia include studiul geotehnic? |  |  |  |  |
| 16 | Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile, conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
| 17 | Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
| 18 | Există planşe de structura pentru fiecare obiect , cu toate caracteristicile; planurile de infrastructura, suprastructura şi secţiunile caracteristice cotate conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati ? |  |  |  |  |
| 19 | Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
| 20 | Există planşe cu utilajele si echipamentele tehnologice conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati ? |  |  |  |  |
| 21 | Există planşe cu dotări conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati ? |  |  |  |  |
| 22 | Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, agremente tehnice - după caz? |  |  |  |  |
| II | Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT |  |  |  |  |
| 1 | Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului? |  |  |  |  |
| 2 | Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi? |  |  |  |  |
| 3 | Exista o corespondenta intre obiectele de investiţie din cadrul PT si cele din SF (a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului/ documentaţiei de avizare)? |  |  |  |  |
| 4 | In cazul modificărilor de soluţie tehnică între SF şi PT, există avizul ISC si aprobarea beneficiarului pentru modificări? |  |  |  |  |
| 5 | Exista memorii tehnice pentru specialităţile: arhitectura, rezistenta, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie – după caz? |  |  |  |  |
| 6 | PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. ”Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”? Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege? |  |  |  |  |
| 7 | Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, cai de acces provizorii, alimentare cu apa, energie electrica, termica, telecomunicaţii? |  |  |  |  |
| 8 | Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor? |  |  |  |  |
| 9 | Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? |  |  |  |  |
| 10 | Conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate? |  |  |  |  |
| 11 | Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratorii conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu descrierea lucrărilor? |  |  |  |  |
| 12.1 | Valoarea totală a investiţiei din PT nu diferă de cea previzionată în cadrul SF cu mai mult de 10 % din valoarea din SF? |  |  |  |  |
| 13 | Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secţiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii ? |  |  |  |  |
| 14 | Studiul geotehnic este verificat pentru cerinţa Af – după caz? |  |  |  |  |
| 15.1 | Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare verticală? |  |  |  |  |
| 15.2 | Există planuri pentru construcţiile subterane, dacă e cazul |  |  |  |  |
| 16 | Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi includ semnăturile proiectanţilor. |  |  |  |  |
| 17 | Planşele de specialităţi sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialităţi |  |  |  |  |
| 18 | Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |  |

Nota: Formularele F1 - F5 se regăsesc in Ordinul 863/2008

Sumar recomandări/ clarificări cu privire la calitatea Proiectului Tehnic

..............................................................................................

Data:

……………..

Nume, prenume expert tehnic

……………………………………..

Semnătura:

……………….

# Footnotes

La momentul elaborării prezentei grile de evaluare Ordinul comun MFP nr. 1013/06.06.2001 si MLPTL nr. 873/12.06.2001 care reglementează conţinutul-cadru al proiectului tehnic este abrogat, fără a fi înlocuit cu o reglementare similară.

Va fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finanţare

Conform Ordinului nr. 128/08 mai 2007, emis de MDLPL privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, indicativ NP 074-2007, publicat în MoF nr. 381 din 6 iunie 2007.

În cazul diferenţelor intre PT si SF, se va solicita aprobarea Consiliului Judeţean/ Consiliului Local/ organismului abilitat al solicitantului privind asumarea noii valori a proiectului. Se va reface bugetul din cererea de finanţare.   Cererea de finanţare cu bugetul revizuit si aprobarea organismului abilitat al solicitantului se vor prezenta in etapa precontractuala, la vizita pe teren.

Af – rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ

Conform Ordinului nr. 128/08 mai 2007, emis de MDLPL privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, indicativ NP 074-2007, publicat în MoF nr. 381 din 6 iunie 2007.

Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa semnăturilor.

Va fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finanţare

În cazul diferenţelor intre PT si SF, se va solicita aprobarea Consiliului Judeţean/ Consiliului Local/ organismului abilitat al solicitantului privind asumarea noii valori a proiectului. Se va reface bugetul din cererea de finanţare.

Af – rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ

Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa semnăturilor.